Checklista för instruktion för inkoppling av mobilt reservkraftaggregat

Allmänt

För att underlätta och säkerställa inkoppling och driftsättning av mobila reservkraftaggregat bör en instruktion upprättas i förväg.

Nedan finns förslag på punkter som kan användas som stöd vid upprättandet av instruktion för inkoppling av mobilt reservkraftaggregatet.

Förtydliga gärna instruktionerna med förklarande bilder. En specifik instruktion bör finnas för varje fastighet.

Placering

Ange för vilken prioriterad fastighet denna instruktion gäller.

Ange vilket mobilt reservkraftaggregat instruktionen avser.

Ange när det mobila reservkraftaggregatet provades första gången mot fastigheten.

Ange jordtagsmotståndets uppmätta värde.

Ange vart det mobila reservkraftaggregatet ska placeras. Beskriv hur det ska vändas för att minimera
      riskerna med problem med exempelvis buller och avgaser. Utforma gärna en enkel kartskiss som visar
      placeringen.

Ange hur eventuella stödben, handbroms eller annan utrustning ska användas vid uppställningen.

Inkoppling

Ange vilken typ av reservkraftintag som finns för fastigheten, exempel CEE 63A eller liknande.

Ange vilken typ av anslutningsledning som ska användas och om den finns i fastigheten eller följer med
      reservkraftaggregatet. Ange även längden på anslutningsledningen.

Ange om det finns behov av exempelvis överkörningsskydd eller annan extra utrustning för att koppla in det
      mobila reservkraftaggregatet mot fastigheten.

Kontroll före driftsättning av reservkraftaggregatet

Ange vart i fastigheten reservkraftomkopplare är placerad.

Ange om några anläggningsdelar ska kopplas bort innan påkoppling av reservkraftaggregatet. Skriv tydligt
      hur detta i så fall ska genomföras, vilka brytare som ska användas, eventuellt vilka säkringar som ska kopplas
      bort, med mera.

Ange vart och hur fasföljden kan mätas, både på nät- och reservkraftsidan, innan omkoppling till
      reservkraftdrift sker.

Övrigt

Ange om det finns några övriga punkter som är viktiga att kontrollera eller att tänka på innan omkoppling
      sker till reservkraftdrift.